Предельная стоимость работ капитального ремонта многоквартирных жилых домов   (по видам ремонта на 01.08.2016 года)

| №№ | Наименование работ по капитальному ремонту | Единица измерения | Размер предельной стоимости, руб./ед. изм. | Размер предельной стоимости, руб./ед. изм., включая ПСД и технадзор 4,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт отдельных элементов зданий |  |  |  |
| 1. | Ремонт крыши | 1 м2 площади |  |  |
|  |  | кровли |  |  |
| 1.1 | Скатные |  |  |  |
|  | Скатные с покрытием из профлиста |  | 3 450 | 3 605,25 |
|  | (окрашенного) и устройством дополнительной теплоизоляции |  |  |  |
|  | чердачных покрытий |  |  |  |
|  | - без устройства дополнительной теплоизоляции чердачных покрытий |  | 2970 | 3103,65 |
| 1.2 | Плоские |  |  |  |
|  | Плоские совмещенные кровли из наплавляемых рулонных материалов: |  |  |  |
|  | -при наличии технического этажа с |  |  |  |
|  | устройством дополнительной |  | 4000 | 4180 |
|  | теплоизоляции |  |  |  |
|  | -при отсутствии технического этажа с |  |  |  |
|  | устройством дополнительной теплоизоляции |  | 3920 | 4096,4 |
| 1.3 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | 4530 | 4733,85 |
| 2. | Фасад (с учетом окон и дверей, балконов, лоджий, отмостки) | 1 м2 площади |  |  |
|  |  | фасада |  |  |
|  | Ремонт фасада кирпичных зданий |  | 2075 | 2168,38 |
|  | с выполнением дополнительного утепления наружных стен. |  |  |  |
|  | - без утепления наружных стен |  | 1090 | 1139,05 |
|  | Ремонт фасада панельных зданий |  |  |  |
|  | с выполнением дополнительного утепления наружных стен. |  | 2100 | 2194,5 |
|  | - без утепления наружных стен |  | 1050 | 1097,25 |
| 3. | Ремонт подвальных помещений | 1 м2 общей | 165 | 172,43 |
|  |  | площади помещений |  |  |
| 4. | Внутренние инженерные сети | 1 м2 общей |  |  |
|  | Внутреннее газоснабжение | площади помещений | 290 | 303,05 |
|  | Холодное водоснабжение |  | 350 | 365,75 |
|  | (материал труб – полипропилен) |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 490 | 512,05 |
|  | (материал труб – полипропилен) |  |  |  |
|  | Отопление (полипропилен) |  | 1450 | 1515,25 |
|  | Канализация |  | 330 | 344,85 |
|  | Электроснабжение |  | 580 | 606,1 |
|  | Узлы учета | 1 м2 общей |  |  |
|  |  | площади помещений |  |  |
|  | - отопления |  | 225,0 | 235,13 |
|  | - холодного водоснабжения |  | 32,0 | 33,44 |
|  | - горячего водоснабжения |  | 52,0 | 54,34 |
| 5. | Замена лифта |  |  |  |
|  | (грузоподъемность 400 кг) | 1 лифт | 2015762 | 2106471,29 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | СМР |  | 817299 | 854077,46 |
|  | оборудование |  | 1017466 | 1063251,97 |
|  | прочие |  | 180997 | 189141,87 |